ИНСТРУКЦИЯ 
по пожарной безопасности в учреждении

ИОТ - 12

1. Общие положения и требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и является обязательной для исполнения всеми работниками МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» (далее ДЮСШ) и учащимися. Работники  ДЮСШ допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы — внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного инструктажа.

1.3.1. Ответственность за противопожарное состояние помещений ДЮСШ возлагается директора.

1.3.2. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на машинистов-кочегаров котельной на твёрдом топливе.

1.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на директора ДЮСШ

1.5. Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель – недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

1.6. Курение на объектах ДЮСШ не допускается.

1.7. Разведение костров на территории ДЮСШ строго запрещено.

1.8. Каждый работник должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

1.9. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования безопасности во время работы

В рабочее время каждый сотрудник должен:

2.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

2.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

2.3. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

2.4. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается;

2.5. Не подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. сеть и предохранители;

2.6. Не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях;

2.7. Не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях;

2.8. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор;

2.9. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми спиралями;

2.10. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;

2.11. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

3. Требования к проведению тренировок и массовых спортивных мероприятий

3.1. Перед началом тренировок и массовых спортивных мероприятий тренер-преподаватель должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

3.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников ДЮСШ.

3.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться тренер-преподаватель, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.

3.4. Помещения, где проводятся тренировки и массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

3.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека.

3.6. В спортивных залах, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

проводить перед началом или во время массовых спортивных мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3.7. На спортивных мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

3.8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков.

4. Порядок осмотра здания по окончании работы:

4.1. В помещениях ДЮСШ необходимо соблюдать установленный порядок осмотра помещений.

4.2. Машинист-кочегар котельной на твёрдом топливе, после окончания рабочего дня обязан:

4.2.1. осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

4.2.2. обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;

4.2.3. проверить закрытие окон и форточек.

4.2.4. Закрыть помещение. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены дежурным, последний обязан немедленно сообщить директору для принятия соответствующих мер. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

5. Действия персонала в случае пожара.

При обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п. )

5.1. Каждый сотрудник должен:

5.1.1. Сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);

5.1.2. Сообщить о пожаре директору;

5.1.3. задействовать систему оповещения людей о пожаре,

5.1.4. принять все возможные меры по

— эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

— тушению очага пожара с использованием имеющихся средств;

— сохранению материальных ценностей и документов.

5.1.5. при необходимости отключить энергоснабжение здания;

5.1.6. К тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличии возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара.

5.2. Руководитель ДЮСШ и лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

5.2.1. продублировать сообщение (сообщить) о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;

5.2.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

5.2.3. проверить включение в работу системы оповещения людей при пожаре;

5.2.4. при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развитию пожара и задымления помещений здания;

5.2.5. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

5.2.6. удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;

5.2.7. осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

5.2.8. обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара;

5.2.9. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей и документов;

5.2.10. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.