ИНСТРУКЦИЯ 
по пожарной безопасности в спортивном зале

МБОУ «Новоколоминская СОШ»

ИОТ - 29

1. Общие положения и требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и является обязательной для исполнения тренером-преподавателем, работающим в МБОУ «Новоколоминская СОШ» и его учащимися. Тренер-преподаватель допускается к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы — внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного инструктажа.

1.3. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на директора МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ»

1.4. Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель – недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

1.5. Курение в спортивном зале не допускается.

1.7. Тренер-преподаватель должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

1.8. Тренер-преподаватель, виновный в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несёт дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования безопасности во время работы

В рабочее время тренер-преподаватель должен:

2.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

2.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

2.3. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

2.4. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается;

2.5. Не подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. сеть и предохранители;

2.6. Не пользоваться открытым огнем в спортивном зале;

2.7. Не курить, не бросать окурки и спички в спортивном зале;

2.8. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор;

2.9. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми спиралями;

2.10. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;

2.11. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

3. Требования к проведению тренировок и массовых спортивных мероприятий

3.1. Перед началом тренировок и массовых спортивных мероприятий тренер-преподаватель должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

3.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников школы.

3.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должен неотлучно находиться тренер-преподаватель, с которым предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.

3.4. Помещения, где проводятся тренировки и массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

3.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека.

3.6. В спортивных залах, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

проводить перед началом или во время массовых спортивных мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3.7. На спортивных мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

4. Порядок осмотра здания по окончании работы:

4.1. В спортивном зале необходимо соблюдать установленный порядок осмотра помещений.

4.2. Тренер-преподаватель после окончания рабочего дня обязан:

4.2.1. осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

4.2.2. обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;

4.2.3. проверить закрытие окон и форточек.

4.2.4. Закрыть помещение. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены тренером-преподавателем, последний обязан немедленно сообщить директору для принятия соответствующих мер. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

5. Действия тренера-преподавателя в случае пожара.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)

5.1. Тренер-преподаватель должен:

5.1.1. Сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);

5.1.2. Сообщить о пожаре директору;

5.1.3. задействовать систему оповещения людей о пожаре,

5.1.4. принять все возможные меры по

— эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

— тушению очага пожара с использованием имеющихся средств;

— сохранению материальных ценностей и документов.

5.1.5. при необходимости отключить энергоснабжение здания;

5.1.6. К тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличии возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара.

5.2. Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

5.2.1. продублировать сообщение (сообщить) о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;

5.2.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

5.2.3. проверить включение в работу системы оповещения людей при пожаре;

5.2.4. при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развитию пожара и задымления помещений здания;

5.2.5. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

5.2.6. удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;

5.2.7. осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

5.2.8. обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара;

5.2.9. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей и документов;

5.2.10. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.