| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чаинская детско-юношеская спортивная школа» | В Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора |
| --- | --- |
| 636400, Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул.60 лет ВЛКСМ, 56 а, Телефон (38257) 2-25-84 E –mail: chainsport@rambler.ru « 07 » декабря 2017 г. № 84 | Директора МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» В.А. Барсукова |

В соответствии с Предписанием от 27 сентября 2017 года №33-3/П-ОЗП-25 были устранены следующие выявленные нарушения:

- Профилактические испытания электроустановок выполнены в полном объёме (Протоколы по профилактическим испытаниям оборудования);

- В учётно-распределительном щите размещена однолинейная схема;

- Автоматические выключатели в учётно-распределительном щите подписаны, на щите размещено наименование;

- Высота установки и эл.счётчика приведена в соответствие с Правилами устройства электроустановок, утверждённых Министерством энергетики Российской Федерации;

- Открыто проложенный заземляющий проводник в котельной окрашен в чёрный цвет;

- В учётно-распределительном щите в месте разделения проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий, шины N и PE соединены между собой.

Директор МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ»                                               В.А. Барсуков