| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чаинская детско-юношеская спортивная школа» | В Томский отдел по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору |
| --- | --- |
| 636400, Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул.60 лет ВЛКСМ, 56 а, Телефон (38257) 2-25-84 E –mail: chainsport@rambler.ru « 05 » декабря 2017 г. № 83 | Директора МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» В.А. Барсукова |

В соответствии с Предписанием от 27 сентября 2017 года №34-08/П-ОЗП-26 были устранены следующие выявленные нарушения:

- Получено разрешение Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на допуск в эксплуатацию энергоустановки от 23.10.2017 года №34-08/Р-ДЭу-134;

- При составлении бюджета на 2018 год будут предусмотрены средства на прохождение проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок машинистами (кочегарами) котельной на твердом топливе;

- В 2017 году на котёл был установлен новый манометр;

- Разработан и утверждён план проведения контроля технического состояния тепловых энергоустановок (Приказ от 01.12.2017 №59-О);

- На двери котельной размещена надпись о запрещении входа в котельную посторонним лицам;

- С 12 октября 2017 года в котельной ведётся оперативный журнал;

- Разработан и утверждён годовой график проведения противоаварийных тренировок и программа организации и проведения противоаварийной тренировки на тему «Течь корпуса котла» (Приказ от 01 декабря 2017 №60-О).

Директор МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ»                                               В.А. Барсуков